## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CETAS - PRÉDIO PRINCIPAL REFORMA | SINAPI - 04/2022 - Amazonas SBC - 05/2022 - Amazonas |  | 33,31% |  | Não Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 99229.4 | 7.587%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 322 | 429.25 | 2575.5 | 0.1969%
1.4 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 890.89 | 1187.64 | 7125.84 | 0.5448%
1.5 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 6 | 515.97 | 687.83 | 4126.98 | 0.3155%
1.6 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 6 | 314.58 | 419.36 | 2516.16 | 0.1924%
1.7 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 93.51 | 124.65 | 8974.8 | 0.6862%
1.8 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 49.3 | 65.72 | 63091.2 | 4.824%
1.9 | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 23.96 | 31.94 | 5110.4 | 0.3907%
1.10 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 23.84 | 31.78 | 5084.8 | 0.3888%
1.11 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 2 | 233.94 | 311.86 | 623.72 | 0.04769%
2 |  |  | COBERTURA NOVA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS EXISTENTES |  |  |  |  | 65038.49 | 4.973%
2.1 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 55.94 | 49.36 | 65.8 | 3680.85 | 0.2814%
2.2 | 92575 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 55.64 | 82.7 | 110.24 | 6133.75 | 0.469%
2.3 | 100392 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 262.98 | 12.88 | 17.17 | 4515.36 | 0.3452%
2.4 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 262.98 | 17.59 | 23.44 | 6164.25 | 0.4713%
2.5 | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 82.21 | 1.41 | 1.87 | 153.73 | 0.01175%
2.6 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 30.64 | 79.82 | 106.4 | 3260.09 | 0.2493%
2.7 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 26.94 | 1.72 | 2.29 | 61.69 | 0.004717%
2.8 | 180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | m² | 55.64 | 38.12 | 50.81 | 2827.06 | 0.2162%
2.9 | 100206 | SBC | COBERTURA TELHA EM PVC MINI ONDA EM ESTRUTURA PRONTA | m² | 247.66 | 106.39 | 141.82 | 35123.14 | 2.685%
2.10 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 55.64 | 41.09 | 54.77 | 3047.4 | 0.233%
2.11 | 84041 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO | m² | 0.84 | 63.56 | 84.73 | 71.17 | 0.005442%
3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 79967.67 | 6.114%
3.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18 | 322.77 | 430.28 | 7745.04 | 0.5922%
3.1 | 110094 | SBC | PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,70x2,10m REV.LAM.COM VISOR | UN | 3 | 1350.93 | 1800.92 | 5402.76 | 0.4131%
3.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.76 | 806.76 | 1075.49 | 6194.82 | 0.4736%
3.3 | 110111 | SBC | PORTA TIPO EUCAPLAC 1 FL.0,80x2,10m P/DIVISORIA C/FERRAGENS | UN | 1 | 876.13 | 1167.96 | 1167.96 | 0.0893%
3.4 | 112651 | SBC | PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA | m² | 16.8 | 523.77 | 698.23 | 11730.26 | 0.8969%
3.5 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 8.4 | 400.92 | 534.46 | 4489.46 | 0.3433%
3.6 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 12.6 | 1052.85 | 1403.55 | 17684.73 | 1.352%
3.7 | 111417 | SBC | PORTAO FERRO 3,35x2,45m TB.GALV.2""-TELA FIO 10 MALHA 2"" | m² | 27.09 | 688.79 | 918.22 | 24874.57 | 1.902%
3.8 | 112594 | SBC | BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO | m² | 0.64 | 564.26 | 752.21 | 481.41 | 0.03681%
3.9 | 110340 | SBC | JANELA DE MADEIRA VENEZIANA ABRIR GUILHOTINA CEDRO EM ARCO | m² | 0.15 | 874.46 | 1165.74 | 174.86 | 0.01337%
3.9 | 00036887 | SINAPI | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | m² | 1.6 | 10.23 | 13.63 | 21.8 | 0.001667%
4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 63745.85 | 4.874%
4.1 |  |  | INTERNA |  |  |  |  | 21787.49 | 1.666%
4.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 392.78 | 9.58 | 12.77 | 5015.8 | 0.3835%
4.1.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 392.78 | 29.75 | 39.65 | 15573.72 | 1.191%
4.1.3 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 392.78 | 2.29 | 3.05 | 1197.97 | 0.09159%
4.2 |  |  | EXTERNA |  |  |  |  | 5547 | 0.4241%
4.2.1 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 100 | 29.75 | 39.65 | 3965 | 0.3032%
4.2.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 100 | 9.58 | 12.77 | 1277 | 0.09764%
4.2.3 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100 | 2.29 | 3.05 | 305 | 0.02332%
4.3 |  |  | RESTAURAÇÃO E PINTURA - SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  |  | 36411.36 | 2.784%
4.3.1 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 344.87 | 41.09 | 54.77 | 18888.52 | 1.444%
4.3.3 | 180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | m² | 344.87 | 38.12 | 50.81 | 17522.84 | 1.34%
5 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 139111.98 | 10.64%
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 69362.71 | 5.303%
5.1.1 | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 59.82 | 87.09 | 116.09 | 6944.5 | 0.531%
5.1.2 | 84898 | SINAPI | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 16.68 | 46.65 | 62.18 | 1037.16 | 0.0793%
5.1.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 46.78 | 86.64 | 115.49 | 5402.62 | 0.4131%
5.1.4 | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 10 | 2645.57 | 3526.8 | 35268 | 2.697%
5.1.5 | 170662 | SBC | RAMPA DE ACESSO A PISO ELEVADO COM PAVIMENTO EM PLURIGOMA | m² | 13.21 | 999.21 | 1332.04 | 17596.24 | 1.345%
5.1.6 | 022147 | SBC | DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 10x20x20cm ESP.0,10m | m³ | 21.97 | 33.02 | 44.01 | 966.89 | 0.07393%
5.1.7 | 054308 | SBC | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm | m² | 10.2 | 157.92 | 210.52 | 2147.3 | 0.1642%
5.2 |  |  | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO MURO COM ALAMBRADO |  |  |  |  | 43840.29 | 3.352%
5.2.1 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 76.73 | 40.07 | 53.41 | 4098.14 | 0.3133%
5.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.1 | 15.94 | 21.24 | 490.64 | 0.03751%
5.2.3 | 87467 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 38.17 | 85.49 | 113.96 | 4349.85 | 0.3326%
5.2.4 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.15 | 879.41 | 1172.34 | 175.85 | 0.01345%
5.2.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 46.04 | 43.32 | 57.74 | 2658.34 | 0.2033%
5.2.6 | CP.56 | Próprio | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC COR VERDE, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 126.92 | 183.9 | 245.15 | 31114.43 | 2.379%
5.2.7 | 84100 | SINAPI | ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL | m³ | 0.75 | 953.22 | 1270.73 | 953.04 | 0.07287%
5.3 |  |  | PRATELEIRAS, ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 25908.98 | 1.981%
5.3.1 | 190593 | SBC | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA 1 CUBA 2,95x0,60m | UN | 0.38 | 660.01 | 879.85 | 334.34 | 0.02556%
5.3.2 | 090099 | SBC | DIVISORIA LAMINADO 36mm 1,2x2,11m-VIDRO/EUCATEX C/COLOCACAO | m² | 27.09 | 466.71 | 622.17 | 16854.58 | 1.289%
5.3.3 | 090916 | SBC | BANCADA ALVENARIA/CONCRETO REVESTIDA COM CERAMICA L=0.60m | M | 3.4 | 788.04 | 1050.53 | 3571.8 | 0.2731%
5.3.4 | CP.62 | Próprio | Prateleira em concreto armado, esp= 8cm | m² | 10.38 | 312.89 | 417.11 | 4329.6 | 0.331%
5.3.4 | 008380 | SBC | CHAPA ACO INOXIDAVEL 304 No.14 (16,0kg/m2) | m² | 1.25 | 54.31 | 72.4 | 90.5 | 0.006919%
5.3.5 | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 24 | 22.76 | 30.34 | 728.16 | 0.05567%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  |  | 114780.97 | 8.776%
6.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 241.038 | 12.25 | 16.33 | 3936.15 | 0.301%
6.2 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 358.46 | 477.86 | 2389.3 | 0.1827%
6.3 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 69.92 | 93.21 | 93.21 | 0.007127%
6.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 14.38 | 18.58 | 24.76 | 356.04 | 0.02722%
6.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 6.86 | 9.14 | 100.54 | 0.007687%
6.6 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 213.31 | 43.83 | 58.42 | 12461.57 | 0.9528%
6.7 | 96691 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9 | 28.61 | 38.13 | 343.17 | 0.02624%
6.8 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 13 | 14.14 | 18.85 | 245.05 | 0.01874%
6.9 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15 | 51.34 | 68.44 | 1026.6 | 0.07849%
6.10 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 59.73 | 79.62 | 1512.78 | 0.1157%
6.11 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 239.36 | 319.09 | 638.18 | 0.04879%
6.12 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.26 | 16.34 | 32.68 | 0.002499%
6.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 80.79 | 107.7 | 107.7 | 0.008235%
6.14 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 112.96 | 150.58 | 301.16 | 0.02303%
6.15 | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1 | 292.45 | 389.86 | 389.86 | 0.02981%
6.16 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 52.19 | 69.57 | 278.28 | 0.02128%
6.17 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 0.46 | 817.96 | 1090.42 | 501.59 | 0.03835%
6.18 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2538.6 | 3384.2 | 3384.2 | 0.2587%
6.19 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 60.7 | 64.34 | 85.77 | 5206.23 | 0.3981%
6.20 | 172095 | SBC | DRENAGEM-TUBO PVC PERFURADO 100mm COM ABERT./FECHAMENTO VALA | M | 212 | 254 | 338.6 | 71783.2 | 5.488%
6.21 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 13.08 | 17.43 | 191.73 | 0.01466%
6.22 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 339.91 | 453.13 | 906.26 | 0.06929%
6.23 | 111131 | SBC | GRELHAS E GRADES PARA VENTILACAO COM FORNECIMENTO | m² | 16.65 | 93.28 | 124.35 | 2070.42 | 0.1583%
6.24 | 150161 | SBC | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO | m² | 2.89 | 368.65 | 491.44 | 1420.26 | 0.1086%
6.25 | 00012618 | SINAPI | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | 57.9 | 49.52 | 66.01 | 3821.97 | 0.2922%
6.26 | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 13 | 74.03 | 98.68 | 1282.84 | 0.09808%
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 156236.97 | 11.95%
7.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 82.67 | 110.2 | 2204 | 0.1685%
7.2 | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 48 | 46.55 | 62.05 | 2978.4 | 0.2277%
7.2 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 47.53 | 63.36 | 63360 | 4.844%
7.3 | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 38.9 | 51.85 | 881.45 | 0.06739%
7.3 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 18.11 | 24.14 | 482.8 | 0.03691%
7.4 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 47.13 | 62.82 | 439.74 | 0.03362%
7.5 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 48.29 | 64.37 | 1931.1 | 0.1476%
7.6 | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 255.47 | 340.56 | 1021.68 | 0.07812%
7.7 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 8 | 3007.23 | 4008.93 | 32071.44 | 2.452%
7.8 | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 6 | 46.25 | 61.65 | 369.9 | 0.02828%
7.9 | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 53.98 | 71.96 | 1151.36 | 0.08803%
7.10 | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 71.3 | 95.05 | 190.1 | 0.01453%
7.11 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 35.86 | 47.8 | 239 | 0.01827%
7.12 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 | 6.88 | 9.17 | 5960.5 | 0.4557%
7.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 4.28 | 5.7 | 3990 | 0.3051%
7.13 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135 | 9.4 | 12.53 | 1691.55 | 0.1293%
7.14 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 83.68 | 111.55 | 111.55 | 0.008529%
7.14 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 15.41 | 20.54 | 2464.8 | 0.1885%
7.15 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4000 | 5.54 | 7.38 | 29520 | 2.257%
7.16 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270 | 10.94 | 14.58 | 3936.6 | 0.301%
7.17 | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 9.31 | 12.41 | 1241 | 0.09488%
8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 223827.69 | 17.11%
8.1 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 15.37 | 66.5 | 88.65 | 1362.55 | 0.1042%
8.2 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 227.85 | 123.73 | 164.94 | 37581.57 | 2.873%
8.3 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 217.94 | 32.07 | 42.75 | 9316.93 | 0.7124%
8.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 20 | 9.57 | 12.75 | 255 | 0.0195%
8.5 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 142.74 | 82.4 | 109.84 | 15678.56 | 1.199%
8.6 | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 425.6 | 91.76 | 122.32 | 52059.39 | 3.98%
8.7 | 011527 | SBC | SERVICO EMPREITADO-PISO LAJOTAO CERAMICO 40x40cm | m² | 551.37 | 10.93 | 14.57 | 8033.46 | 0.6142%
8.8 | 170891 | SBC | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO | m² | 551.37 | 22.07 | 29.42 | 16221.3 | 1.24%
8.9 | 130347 | SBC | RODAPE 24X11,6CM ARREDONDADO NUDE GAIL | M | 138 | 87.45 | 116.57 | 16086.66 | 1.23%
8.10 | 00001338 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | m² | 76.53 | 45.85 | 61.12 | 4677.51 | 0.3576%
8.11 | COTAÇÃO | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS TIPO GEORGIAN BLEND 7 x 27cm (PORTOBELLO)) | m² | 367.58 | 127.66 | 170.18 | 62554.76 | 4.783%
9 |  |  | REDE LÓGICA |  |  |  |  | 5223.21 | 0.3994%
9.1 | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 50 | 4.75 | 6.33 | 316.5 | 0.0242%
9.2 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 9.39 | 12.51 | 625.5 | 0.04782%
9.3 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 262.83 | 350.37 | 350.37 | 0.02679%
9.4 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 32.21 | 42.93 | 128.79 | 0.009847%
9.5 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 115 | 18.48 | 24.63 | 2832.45 | 0.2166%
9.6 | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 20 | 36.37 | 48.48 | 969.6 | 0.07413%
10 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 4704.3 | 0.3597%
10.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 29.97 | 39.95 | 559.3 | 0.04276%
10.2 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 10 | 251.15 | 334.8 | 3348 | 0.256%
10.3 | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 40 | 12.86 | 17.14 | 685.6 | 0.05242%
10.4 | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 10 | 8.36 | 11.14 | 111.4 | 0.008517%
11 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 81752.44 | 6.251%
11.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 40 | 158.61 | 211.44 | 8457.6 | 0.6467%
11.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 52 | 129.39 | 172.48 | 8968.96 | 0.6857%
11.3 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 378 | 69.6 | 92.78 | 35070.84 | 2.681%
11.4 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 400 | 49.26 | 65.66 | 26264 | 2.008%
11.5 | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 52 | 43.15 | 57.52 | 2991.04 | 0.2287%
12 |  |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 237164.47 | 18.13%
12.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 254.6 | 13.49 | 17.98 | 4577.7 | 0.35%
12.2 | 172088 | SBC | MEIO-FIO CURVO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 123.2 | 64.32 | 85.74 | 10563.16 | 0.8076%
12.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 134.92 | 179.86 | 899.3 | 0.06876%
12.4 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 5 | 100.49 | 133.96 | 669.8 | 0.05121%
12.5 | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 246.69 | 670.36 | 893.65 | 220454.51 | 16.86%
13 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 37123.8 | 2.838%
13.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1180 | 1.81 | 2.41 | 2843.8 | 0.2174%
13.2 | 024803 | SBC | LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL | m² | 500 | 39.07 | 52.08 | 26040 | 1.991%
13.3 | 210026 | SBC | LIMPEZA DE FERRAGENS EM GERAL | UN | 500 | 3.78 | 5.03 | 2515 | 0.1923%
13.4 | 210022 | SBC | LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL | m² | 500 | 8.59 | 11.45 | 5725 | 0.4377%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 981172.01
[5 empty] | Total do BDI |  | 326735.23
[5 empty] | Total Geral |  | 1307907.24
_______________________________________________________________ MAURO HENRIQUE Setor de Engenharia